## M1
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.245 | 1.023 | 0.001023 | 8.735e-05 | 0.0005615 | 0.0070161 | 0.054888
1.702 | 1.372 | 0.001372 | 0.00010106 | 0.000736 | 0.0059377 | 0.053644
2.213 | 1.767 | 0.001767 | 0.00011639 | 0.0009335 | 0.0052594 | 0.05283
2.702 | 2.156 | 0.002156 | 0.00013106 | 0.001128 | 0.0048505 | 0.052319
3.218 | 2.576 | 0.002576 | 0.00014654 | 0.001338 | 0.0045538 | 0.051941
3.711 | 2.981 | 0.002981 | 0.00016133 | 0.0015405 | 0.0043473 | 0.051677
4.217 | 3.408 | 0.003408 | 0.00017651 | 0.001754 | 0.0041857 | 0.051467
4.715 | 3.848 | 0.003848 | 0.00019145 | 0.001974 | 0.0040604 | 0.051299
5.222 | 4.318 | 0.004318 | 0.00020666 | 0.002209 | 0.0039575 | 0.051158
5.719 | 4.805 | 0.004805 | 0.00022157 | 0.0024525 | 0.0038743 | 0.051041
6.21 | 5.355 | 0.005355 | 0.0002363 | 0.0027275 | 0.0038052 | 0.050934
6.72 | 5.86 | 0.00586 | 0.0002516 | 0.00298 | 0.003744 | 0.050853
7.274 | 6.482 | 0.006482 | 0.00026822 | 0.003291 | 0.0036874 | 0.050771
7.706 | 6.974 | 0.006974 | 0.00028118 | 0.003537 | 0.0036488 | 0.050717
8.214 | 7.578 | 0.007578 | 0.00029642 | 0.003839 | 0.0036087 | 0.05066
8.722 | 8.267 | 0.008267 | 0.00031166 | 0.0041835 | 0.0035733 | 0.050605
9.22 | 9.196 | 0.009196 | 0.0003266 | 0.004648 | 0.0035423 | 0.050544
9.715 | 10.527 | 0.010527 | 0.00034145 | 0.0053135 | 0.0035147 | 0.050475
10.228 | 12.578 | 0.012578 | 0.00035684 | 0.006339 | 0.0034889 | 0.050398
10.704 | 14.822 | 0.014822 | 0.00037112 | 0.007461 | 0.0034671 | 0.050337
11.217 | 18.66 | 0.01866 | 0.00038651 | 0.00938 | 0.0034458 | 0.050268
11.704 | 29.989 | 0.029989 | 0.00040112 | 0.015045 | 0.0034272 | 0.050167
11.816 | 34.42 | 0.03442 | 0.00040448 | 0.01726 | 0.0034232 | 0.050145
12 | 44.3 | 0.0443 | 0.00041 | 0.0222 | 0.0034167 | 0.050113

## M(2)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.25 | 1.0387 | 0.0010387 | 8.75e-05 | 0.00056935 | 0.007 | 0.054814
1.723 | 1.393 | 0.001393 | 0.00010169 | 0.0007465 | 0.0059019 | 0.053589
2.225 | 1.783 | 0.001783 | 0.00011675 | 0.0009415 | 0.0052472 | 0.052804
2.736 | 2.193 | 0.002193 | 0.00013208 | 0.0011465 | 0.0048275 | 0.05228
3.246 | 2.597 | 0.002597 | 0.00014738 | 0.0013485 | 0.0045404 | 0.051925
3.741 | 3.012 | 0.003012 | 0.00016223 | 0.001556 | 0.0043365 | 0.05166
4.21 | 3.405 | 0.003405 | 0.0001763 | 0.0017525 | 0.0041876 | 0.051468
4.746 | 3.877 | 0.003877 | 0.00019238 | 0.0019885 | 0.0040535 | 0.05129
5.211 | 4.31 | 0.00431 | 0.00020633 | 0.002205 | 0.0039595 | 0.05116
5.726 | 4.814 | 0.004814 | 0.00022178 | 0.002457 | 0.0038732 | 0.051039
6.212 | 5.317 | 0.005317 | 0.00023636 | 0.0027085 | 0.0038049 | 0.05094
6.74 | 5.886 | 0.005886 | 0.0002522 | 0.002993 | 0.0037418 | 0.050849
7.231 | 6.435 | 0.006435 | 0.00026693 | 0.0032675 | 0.0036915 | 0.050777
7.741 | 7.017 | 0.007017 | 0.00028223 | 0.0035585 | 0.0036459 | 0.050713
8.233 | 7.606 | 0.007606 | 0.00029699 | 0.003853 | 0.0036073 | 0.050657
8.756 | 8.322 | 0.008322 | 0.00031268 | 0.004211 | 0.003571 | 0.050601
9.268 | 9.291 | 0.009291 | 0.00032804 | 0.0046955 | 0.0035395 | 0.050538
9.758 | 10.669 | 0.010669 | 0.00034274 | 0.0053845 | 0.0035124 | 0.050469
10.208 | 12.483 | 0.012483 | 0.00035624 | 0.0062915 | 0.0034898 | 0.050401
10.722 | 14.927 | 0.014927 | 0.00037166 | 0.0075135 | 0.0034663 | 0.050335
11.233 | 18.916 | 0.018916 | 0.00038699 | 0.009508 | 0.0034451 | 0.050264
11.656 | 28.405 | 0.028405 | 0.00039968 | 0.014253 | 0.003429 | 0.050176
11.704 | 30.23 | 0.03023 | 0.00040112 | 0.015165 | 0.0034272 | 0.050165
11.798 | 33.7 | 0.0337 | 0.00040394 | 0.0169 | 0.0034238 | 0.050148
11.904 | 38.35 | 0.03835 | 0.00040712 | 0.019225 | 0.00342 | 0.05013
11.99 | 44.4 | 0.0444 | 0.0004097 | 0.02225 | 0.003417 | 0.050113

## M(3)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.246 | 1.041 | 0.001041 | 8.738e-05 | 0.0005705 | 0.0070128 | 0.054803
1.7512 | 1.414 | 0.001414 | 0.00010254 | 0.000757 | 0.0058552 | 0.053536
2.276 | 1.825 | 0.001825 | 0.00011828 | 0.0009625 | 0.0051968 | 0.05274
2.786 | 2.235 | 0.002235 | 0.00013358 | 0.0011675 | 0.0047947 | 0.052237
3.2309 | 2.595 | 0.002595 | 0.00014693 | 0.0013475 | 0.0045476 | 0.051927
3.7437 | 3.015 | 0.003015 | 0.00016231 | 0.0015575 | 0.0043356 | 0.051658
4.232 | 3.428 | 0.003428 | 0.00017696 | 0.001764 | 0.0041815 | 0.051459
4.7376 | 3.869 | 0.003869 | 0.00019213 | 0.0019845 | 0.0040554 | 0.051292
5.2522 | 4.355 | 0.004355 | 0.00020757 | 0.0022275 | 0.003952 | 0.051148
5.811 | 4.909 | 0.004909 | 0.00022433 | 0.0025045 | 0.0038604 | 0.051019
6.2373 | 5.35 | 0.00535 | 0.00023712 | 0.002725 | 0.0038016 | 0.050935
6.773 | 5.93 | 0.00593 | 0.00025319 | 0.003015 | 0.0037382 | 0.050843
7.2918 | 6.513 | 0.006513 | 0.00026875 | 0.0033065 | 0.0036857 | 0.050768
7.76 | 7.049 | 0.007049 | 0.0002828 | 0.0035745 | 0.0036443 | 0.050709
8.2161 | 7.59 | 0.00759 | 0.00029648 | 0.003845 | 0.0036086 | 0.050659
8.7562 | 8.334 | 0.008334 | 0.00031269 | 0.004217 | 0.003571 | 0.0506
9.2863 | 9.363 | 0.009363 | 0.00032859 | 0.0047315 | 0.0035384 | 0.050534
9.7322 | 10.6167 | 0.010617 | 0.00034197 | 0.0053584 | 0.0035138 | 0.050471
10.229 | 12.608 | 0.012608 | 0.00035687 | 0.006354 | 0.0034888 | 0.050397
10.6164 | 14.418 | 0.014418 | 0.00036849 | 0.007259 | 0.003471 | 0.050347
11.2242 | 18.806 | 0.018806 | 0.00038673 | 0.009453 | 0.0034455 | 0.050266
11.4385 | 22.608 | 0.022608 | 0.00039316 | 0.011354 | 0.0034371 | 0.050221
11.5917 | 26.85 | 0.02685 | 0.00039775 | 0.013475 | 0.0034313 | 0.050186
11.8033 | 34.063 | 0.034063 | 0.0004041 | 0.017082 | 0.0034236 | 0.050147
11.995 | 44.421 | 0.044421 | 0.00040985 | 0.022261 | 0.0034168 | 0.050113

## M(4)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.2784 | 1.064 | 0.001064 | 8.8352e-05 | 0.000582 | 0.0069111 | 0.054699
1.8364 | 1.483 | 0.001483 | 0.00010509 | 0.0007915 | 0.0057227 | 0.053372
2.3172 | 1.857 | 0.001857 | 0.00011952 | 0.0009785 | 0.0051578 | 0.052693
3.0242 | 2.424 | 0.002424 | 0.00014073 | 0.001262 | 0.0046533 | 0.052063
3.5391 | 2.842 | 0.002842 | 0.00015617 | 0.001471 | 0.0044128 | 0.051759
4.0342 | 3.258 | 0.003258 | 0.00017103 | 0.001679 | 0.0042394 | 0.051535
4.526 | 3.685 | 0.003685 | 0.00018578 | 0.0018925 | 0.0041047 | 0.051357
5.0332 | 4.146 | 0.004146 | 0.000201 | 0.002123 | 0.0039934 | 0.051206
5.5407 | 4.633 | 0.004633 | 0.00021622 | 0.0023665 | 0.0039024 | 0.051079
6.0045 | 5.095 | 0.005095 | 0.00023014 | 0.0025975 | 0.0038327 | 0.050981
6.5349 | 5.658 | 0.005658 | 0.00024605 | 0.002879 | 0.0037651 | 0.050884
7.0194 | 6.195 | 0.006195 | 0.00026058 | 0.0031475 | 0.0037123 | 0.050807
7.5133 | 6.7518 | 0.0067518 | 0.0002754 | 0.0034259 | 0.0036655 | 0.050741
8.0246 | 7.341 | 0.007341 | 0.00029074 | 0.0037205 | 0.0036231 | 0.050681
8.5618 | 8.026 | 0.008026 | 0.00030685 | 0.004063 | 0.003584 | 0.050623
9.0676 | 8.871 | 0.008871 | 0.00032203 | 0.0044855 | 0.0035514 | 0.050564
9.4947 | 9.847 | 0.009847 | 0.00033484 | 0.0049735 | 0.0035266 | 0.050508
10.1305 | 12.132 | 0.012132 | 0.00035392 | 0.006116 | 0.0034936 | 0.050412
10.613 | 14.332 | 0.014332 | 0.00036839 | 0.007216 | 0.0034711 | 0.050349
11.017 | 16.514 | 0.016514 | 0.00038051 | 0.008307 | 0.0034538 | 0.050303
11.546 | 25.266 | 0.025266 | 0.00039638 | 0.012683 | 0.0034331 | 0.050198
11.954 | 40.242 | 0.040242 | 0.00040862 | 0.020171 | 0.0034183 | 0.050124
12.004 | 44.32 | 0.04432 | 0.00041012 | 0.02221 | 0.0034165 | 0.050113

## M(5)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre V | Error V | Error A
1.2508 | 1.042 | 0.001042 | 8.7524e-05 | 0.000571 | 0.0069974 | 0.054798
1.8303 | 1.476 | 0.001476 | 0.00010491 | 0.000788 | 0.0057318 | 0.053388
2.5967 | 2.081 | 0.002081 | 0.0001279 | 0.0010905 | 0.0049255 | 0.052403
3.4461 | 2.768 | 0.002768 | 0.00015338 | 0.001434 | 0.0044509 | 0.051806
4.2408 | 3.438 | 0.003438 | 0.00017722 | 0.001769 | 0.004179 | 0.051454
5.0968 | 4.212 | 0.004212 | 0.0002029 | 0.002156 | 0.003981 | 0.051187
5.8364 | 4.934 | 0.004934 | 0.00022509 | 0.002517 | 0.0038567 | 0.051013
6.6602 | 5.808 | 0.005808 | 0.00024981 | 0.002954 | 0.0037507 | 0.050861
7.4102 | 6.646 | 0.006646 | 0.00027231 | 0.003373 | 0.0036747 | 0.050752
8.236 | 7.612 | 0.007612 | 0.00029708 | 0.003856 | 0.0036071 | 0.050657
9.0938 | 8.9407 | 0.0089407 | 0.00032281 | 0.0045204 | 0.0035498 | 0.050559
9.8739 | 11.098 | 0.011098 | 0.00034622 | 0.005599 | 0.0035064 | 0.050451
10.5887 | 14.255 | 0.014255 | 0.00036766 | 0.0071775 | 0.0034722 | 0.050351
11.0285 | 16.604 | 0.016604 | 0.00038085 | 0.008352 | 0.0034534 | 0.050301
11.2722 | 19.41 | 0.01941 | 0.00038817 | 0.009755 | 0.0034436 | 0.050258
11.4541 | 22.841 | 0.022841 | 0.00039362 | 0.01147 | 0.0034365 | 0.050219
11.6367 | 28.043 | 0.028043 | 0.0003991 | 0.014071 | 0.0034297 | 0.050178
11.828 | 34.958 | 0.034958 | 0.00040484 | 0.017529 | 0.0034227 | 0.050143
11.9781 | 42.208 | 0.042208 | 0.00040934 | 0.021154 | 0.0034174 | 0.050118
11.995 | 43.228 | 0.043228 | 0.00040985 | 0.021664 | 0.0034168 | 0.050116

## M(6)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.2459 | 1.043 | 0.001043 | 8.7377e-05 | 0.0005715 | 0.0070132 | 0.054794
1.8379 | 1.485 | 0.001485 | 0.00010514 | 0.0007925 | 0.0057205 | 0.053367
2.3182 | 1.859 | 0.001859 | 0.00011955 | 0.0009795 | 0.0051568 | 0.05269
2.9329 | 2.349 | 0.002349 | 0.00013799 | 0.0012245 | 0.0047048 | 0.052129
3.5265 | 2.833 | 0.002833 | 0.00015579 | 0.0014665 | 0.0044178 | 0.051765
4.1213 | 3.334 | 0.003334 | 0.00017364 | 0.001717 | 0.0042132 | 0.0515
4.7071 | 3.851 | 0.003851 | 0.00019121 | 0.0019755 | 0.0040622 | 0.051298
5.3063 | 4.405 | 0.004405 | 0.00020919 | 0.0022525 | 0.0039423 | 0.051135
5.911 | 5.003 | 0.005003 | 0.00022733 | 0.0025515 | 0.0038459 | 0.050999
6.5197 | 5.654 | 0.005654 | 0.00024559 | 0.002877 | 0.0037669 | 0.050884
7.1121 | 6.3109 | 0.0063109 | 0.00026336 | 0.0032055 | 0.003703 | 0.050792
7.7032 | 6.984 | 0.006984 | 0.0002811 | 0.003542 | 0.0036491 | 0.050716
8.2408 | 7.621 | 0.007621 | 0.00029722 | 0.0038605 | 0.0036067 | 0.050656
8.848 | 8.486 | 0.008486 | 0.00031544 | 0.004293 | 0.0035651 | 0.050589
9.4251 | 9.693 | 0.009693 | 0.00033275 | 0.0048965 | 0.0035305 | 0.050516
10.0014 | 11.574 | 0.011574 | 0.00035004 | 0.005837 | 0.0034999 | 0.050432
10.6131 | 14.35 | 0.01435 | 0.00036839 | 0.007225 | 0.0034711 | 0.050348
11.0898 | 17.222 | 0.017222 | 0.00038269 | 0.008661 | 0.0034509 | 0.05029
11.4202 | 22.141 | 0.022141 | 0.00039261 | 0.01112 | 0.0034378 | 0.050226
11.6287 | 27.916 | 0.027916 | 0.00039886 | 0.014008 | 0.00343 | 0.050179
11.8357 | 35.244 | 0.035244 | 0.00040507 | 0.017672 | 0.0034225 | 0.050142
12.024 | 46.262 | 0.046262 | 0.00041072 | 0.023181 | 0.0034158 | 0.050108

## M(7)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.2494 | 1.044 | 0.001044 | 8.7482e-05 | 0.000572 | 0.0070019 | 0.054789
2.0664 | 1.664 | 0.001664 | 0.00011199 | 0.000882 | 0.0054197 | 0.053005
2.7415 | 2.199 | 0.002199 | 0.00013224 | 0.0011495 | 0.0048238 | 0.052274
3.5065 | 2.819 | 0.002819 | 0.0001552 | 0.0014595 | 0.0044259 | 0.051774
4.2522 | 3.444 | 0.003444 | 0.00017757 | 0.001772 | 0.0041759 | 0.051452
4.9596 | 4.081 | 0.004081 | 0.00019879 | 0.0020905 | 0.0040081 | 0.051225
5.63 | 4.725 | 0.004725 | 0.0002189 | 0.0024125 | 0.0038881 | 0.051058
6.4045 | 5.525 | 0.005525 | 0.00024213 | 0.0028125 | 0.0037807 | 0.050905
7.1478 | 6.346 | 0.006346 | 0.00026443 | 0.003223 | 0.0036995 | 0.050788
7.8728 | 7.175 | 0.007175 | 0.00028618 | 0.0036375 | 0.0036351 | 0.050697
8.5113 | 7.971 | 0.007971 | 0.00030534 | 0.0040355 | 0.0035875 | 0.050627
9.2676 | 9.309 | 0.009309 | 0.00032803 | 0.0047045 | 0.0035395 | 0.050537
9.9509 | 11.386 | 0.011386 | 0.00034853 | 0.005743 | 0.0035025 | 0.050439
10.6018 | 14.332 | 0.014332 | 0.00036805 | 0.007216 | 0.0034716 | 0.050349
10.9797 | 16.283 | 0.016283 | 0.00037939 | 0.0081915 | 0.0034554 | 0.050307
11.2372 | 18.898 | 0.018898 | 0.00038712 | 0.009499 | 0.003445 | 0.050265
11.4206 | 22.053 | 0.022053 | 0.00039262 | 0.011077 | 0.0034378 | 0.050227
11.6316 | 27.955 | 0.027955 | 0.00039895 | 0.014028 | 0.0034299 | 0.050179
11.7401 | 31.66 | 0.03166 | 0.0004022 | 0.01588 | 0.0034259 | 0.050158
11.8539 | 35.742 | 0.035742 | 0.00040562 | 0.017921 | 0.0034218 | 0.05014
12.0222 | 45.3 | 0.0453 | 0.00041067 | 0.0227 | 0.0034159 | 0.05011

## M(8)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.2487 | 1.041 | 0.001041 | 8.7461e-05 | 0.0005705 | 0.0070042 | 0.054803
1.667 | 1.354 | 0.001354 | 0.00010001 | 0.000727 | 0.0059994 | 0.053693
2.0835 | 1.667 | 0.001667 | 0.0001125 | 0.0008835 | 0.0053998 | 0.052999
2.4163 | 1.9306 | 0.0019306 | 0.00012249 | 0.0010153 | 0.0050693 | 0.05259
2.8427 | 2.274 | 0.002274 | 0.00013528 | 0.001187 | 0.0047589 | 0.052199
3.2213 | 2.581 | 0.002581 | 0.00014664 | 0.0013405 | 0.0045522 | 0.051937
3.6257 | 2.912 | 0.002912 | 0.00015877 | 0.001506 | 0.004379 | 0.051717
4.0433 | 3.259 | 0.003259 | 0.0001713 | 0.0016795 | 0.0042366 | 0.051534
4.4001 | 3.569 | 0.003569 | 0.000182 | 0.0018345 | 0.0041363 | 0.051401
4.8224 | 3.945 | 0.003945 | 0.00019467 | 0.0020225 | 0.0040368 | 0.051267
5.2314 | 4.3269 | 0.0043269 | 0.00020694 | 0.0022135 | 0.0039558 | 0.051156
5.6169 | 4.702 | 0.004702 | 0.00021851 | 0.002401 | 0.0038902 | 0.051063
6.0336 | 5.125 | 0.005125 | 0.00023101 | 0.0026125 | 0.0038287 | 0.050976
6.4216 | 5.5371 | 0.0055371 | 0.00024265 | 0.0028186 | 0.0037786 | 0.050903
6.8125 | 5.965 | 0.005965 | 0.00025438 | 0.0030325 | 0.0037339 | 0.050838
7.2829 | 6.492 | 0.006492 | 0.00026849 | 0.003296 | 0.0036865 | 0.05077
7.6714 | 6.921 | 0.006921 | 0.00028014 | 0.0035105 | 0.0036518 | 0.050722
8.0081 | 7.322 | 0.007322 | 0.00029024 | 0.003711 | 0.0036244 | 0.050683
8.4526 | 7.882 | 0.007882 | 0.00030358 | 0.003991 | 0.0035915 | 0.050634
8.8252 | 8.4303 | 0.0084303 | 0.00031476 | 0.0042652 | 0.0035666 | 0.050593
9.2247 | 9.189 | 0.009189 | 0.00032674 | 0.0046445 | 0.003542 | 0.050544
9.6295 | 10.222 | 0.010222 | 0.00033889 | 0.005161 | 0.0035192 | 0.050489
10.0116 | 11.557 | 0.011557 | 0.00035035 | 0.0058285 | 0.0034994 | 0.050433
10.2726 | 12.703 | 0.012703 | 0.00035818 | 0.0064015 | 0.0034867 | 0.050394
10.6425 | 14.446 | 0.014446 | 0.00036928 | 0.007273 | 0.0034698 | 0.050346
11.2875 | 19.529 | 0.019529 | 0.00038862 | 0.0098145 | 0.003443 | 0.050256
11.435 | 22.342 | 0.022342 | 0.00039305 | 0.011221 | 0.0034373 | 0.050224
11.634 | 27.901 | 0.027901 | 0.00039902 | 0.014001 | 0.0034298 | 0.050179
11.8806 | 37.252 | 0.037252 | 0.00040642 | 0.018676 | 0.0034209 | 0.050134
12.016 | 45.576 | 0.045576 | 0.00041048 | 0.022838 | 0.0034161 | 0.05011

## M(9)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.26 | 1.033 | 0.001033 | 8.78e-05 | 0.0005665 | 0.0069683 | 0.05484
1.912 | 1.522 | 0.001522 | 0.00010736 | 0.000811 | 0.0056151 | 0.053285
2.602 | 2.066 | 0.002066 | 0.00012806 | 0.001083 | 0.0049216 | 0.05242
3.3016 | 2.631 | 0.002631 | 0.00014905 | 0.0013655 | 0.0045144 | 0.0519
4.0162 | 3.225 | 0.003225 | 0.00017049 | 0.0016625 | 0.004245 | 0.05155
4.7293 | 3.847 | 0.003847 | 0.00019188 | 0.0019735 | 0.0040572 | 0.0513
5.433 | 4.514 | 0.004514 | 0.00021299 | 0.002307 | 0.0039203 | 0.051108
6.1518 | 5.244 | 0.005244 | 0.00023455 | 0.002672 | 0.0038128 | 0.050953
6.831 | 5.9728 | 0.0059728 | 0.00025493 | 0.0030364 | 0.003732 | 0.050837
7.53 | 6.76 | 0.00676 | 0.0002759 | 0.00343 | 0.003664 | 0.05074
8.246 | 7.605 | 0.007605 | 0.00029738 | 0.0038525 | 0.0036064 | 0.050657
8.937 | 8.656 | 0.008656 | 0.00031811 | 0.004378 | 0.0035595 | 0.050578
9.624 | 10.345 | 0.010345 | 0.00033872 | 0.0052225 | 0.0035195 | 0.050483
10.3142 | 12.976 | 0.012976 | 0.00035943 | 0.006538 | 0.0034848 | 0.050385
11.06 | 16.961 | 0.016961 | 0.0003818 | 0.0085305 | 0.0034521 | 0.050295
11.7905 | 33.445 | 0.033445 | 0.00040372 | 0.016773 | 0.0034241 | 0.050149
11.8012 | 33.981 | 0.033981 | 0.00040404 | 0.017041 | 0.0034237 | 0.050147
11.9051 | 38.542 | 0.038542 | 0.00040715 | 0.019321 | 0.00342 | 0.05013
11.9213 | 39.623 | 0.039623 | 0.00040764 | 0.019862 | 0.0034194 | 0.050126
11.9417 | 40.697 | 0.040697 | 0.00040825 | 0.020399 | 0.0034187 | 0.050123
11.9631 | 41.811 | 0.041811 | 0.00040889 | 0.020956 | 0.003418 | 0.05012
11.98 | 43.03 | 0.04303 | 0.0004094 | 0.021565 | 0.0034174 | 0.050116
11.991 | 43.38 | 0.04338 | 0.00040973 | 0.02174 | 0.003417 | 0.050115
12.008 | 44.46 | 0.04446 | 0.00041024 | 0.02228 | 0.0034164 | 0.050112
12.105 | 50.43 | 0.05043 | 0.00041315 | 0.025265 | 0.0034131 | 0.050099
12.208 | 58.11 | 0.05811 | 0.00041624 | 0.029105 | 0.0034096 | 0.050086

## M(10)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.253 | 1.0388 | 0.0010388 | 8.759e-05 | 0.0005694 | 0.0069904 | 0.054813
1.9994 | 1.6 | 0.0016 | 0.00010998 | 0.00085 | 0.0055008 | 0.053125
2.85 | 2.269 | 0.002269 | 0.0001355 | 0.0011845 | 0.0047544 | 0.052204
3.656 | 2.934 | 0.002934 | 0.00015968 | 0.001517 | 0.0043676 | 0.051704
4.424 | 3.576 | 0.003576 | 0.00018272 | 0.001838 | 0.0041302 | 0.051398
5.257 | 4.351 | 0.004351 | 0.00020771 | 0.0022255 | 0.0039511 | 0.051149
6.011 | 5.106 | 0.005106 | 0.00023033 | 0.002603 | 0.0038318 | 0.050979
6.8346 | 5.987 | 0.005987 | 0.00025504 | 0.0030435 | 0.0037316 | 0.050835
7.675 | 6.936 | 0.006936 | 0.00028025 | 0.003518 | 0.0036515 | 0.050721
8.449 | 7.888 | 0.007888 | 0.00030347 | 0.003994 | 0.0035918 | 0.050634
9.257 | 9.378 | 0.009378 | 0.00032771 | 0.004739 | 0.0035401 | 0.050533
10.025 | 11.7913 | 0.011791 | 0.00035075 | 0.0059456 | 0.0034988 | 0.050424
10.856 | 15.64 | 0.01564 | 0.00037568 | 0.00787 | 0.0034606 | 0.05032
11.645 | 28.48 | 0.02848 | 0.00039935 | 0.01429 | 0.0034294 | 0.050176
11.7171 | 30.966 | 0.030966 | 0.00040151 | 0.015533 | 0.0034267 | 0.050161
11.809 | 34.38 | 0.03438 | 0.00040427 | 0.01724 | 0.0034234 | 0.050145
11.91 | 39.002 | 0.039002 | 0.0004073 | 0.019551 | 0.0034198 | 0.050128
11.9203 | 39.53 | 0.03953 | 0.00040761 | 0.019815 | 0.0034195 | 0.050126
11.9402 | 40.71 | 0.04071 | 0.00040821 | 0.020405 | 0.0034188 | 0.050123
11.9604 | 41.819 | 0.041819 | 0.00040881 | 0.02096 | 0.003418 | 0.05012
11.9813 | 43.061 | 0.043061 | 0.00040944 | 0.02158 | 0.0034173 | 0.050116
11.994 | 43.89 | 0.04389 | 0.00040982 | 0.021995 | 0.0034169 | 0.050114
12.012 | 44.98 | 0.04498 | 0.00041036 | 0.02254 | 0.0034163 | 0.050111
12.114 | 51.57 | 0.05157 | 0.00041342 | 0.025835 | 0.0034127 | 0.050097
12.201 | 57.72 | 0.05772 | 0.00041603 | 0.02891 | 0.0034098 | 0.050087
12.227 | 59.89 | 0.05989 | 0.00041681 | 0.029995 | 0.0034089 | 0.050083

## M(11)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.2514 | 1.0411 | 0.0010411 | 8.7542e-05 | 0.00057055 | 0.0069955 | 0.054803
1.8098 | 1.455 | 0.001455 | 0.00010429 | 0.0007775 | 0.0057627 | 0.053436
2.4394 | 1.95 | 0.00195 | 0.00012318 | 0.001025 | 0.0050497 | 0.052564
3.1201 | 2.5138 | 0.0025138 | 0.0001436 | 0.0013069 | 0.0046025 | 0.051989
3.62 | 2.908 | 0.002908 | 0.0001586 | 0.001504 | 0.0043812 | 0.051719
4.235 | 3.423 | 0.003423 | 0.00017705 | 0.0017615 | 0.0041806 | 0.051461
4.833 | 3.957 | 0.003957 | 0.00019499 | 0.0020285 | 0.0040346 | 0.051264
5.4349 | 4.53 | 0.00453 | 0.00021305 | 0.002315 | 0.00392 | 0.051104
6.036 | 5.132 | 0.005132 | 0.00023108 | 0.002616 | 0.0038284 | 0.050974
6.664 | 5.801 | 0.005801 | 0.00024992 | 0.0029505 | 0.0037503 | 0.050862
7.265 | 6.473 | 0.006473 | 0.00026795 | 0.0032865 | 0.0036882 | 0.050772
7.876 | 7.174 | 0.007174 | 0.00028628 | 0.003637 | 0.0036348 | 0.050697
8.4582 | 7.906 | 0.007906 | 0.00030375 | 0.004003 | 0.0035911 | 0.050632
9.008 | 8.8334 | 0.0088334 | 0.00032024 | 0.0044667 | 0.0035551 | 0.050566
9.629 | 10.409 | 0.010409 | 0.00033887 | 0.0052545 | 0.0035193 | 0.05048
10.282 | 12.89 | 0.01289 | 0.00035846 | 0.006495 | 0.0034863 | 0.050388
10.8598 | 15.71 | 0.01571 | 0.00037579 | 0.007905 | 0.0034604 | 0.050318
11.4375 | 22.73 | 0.02273 | 0.00039313 | 0.011415 | 0.0034372 | 0.05022
11.6263 | 28.03 | 0.02803 | 0.00039879 | 0.014065 | 0.0034301 | 0.050178
11.844 | 36.07 | 0.03607 | 0.00040532 | 0.018085 | 0.0034222 | 0.050139
11.9246 | 40.088 | 0.040088 | 0.00040774 | 0.020094 | 0.0034193 | 0.050125
11.9391 | 40.88 | 0.04088 | 0.00040817 | 0.02049 | 0.0034188 | 0.050122
11.967 | 42.47 | 0.04247 | 0.00040901 | 0.021285 | 0.0034178 | 0.050118
11.974 | 42.83 | 0.04283 | 0.00040922 | 0.021465 | 0.0034176 | 0.050117
11.982 | 43.41 | 0.04341 | 0.00040946 | 0.021755 | 0.0034173 | 0.050115
11.994 | 44.07 | 0.04407 | 0.00040982 | 0.022085 | 0.0034169 | 0.050113
12.02 | 45.68 | 0.04568 | 0.0004106 | 0.02289 | 0.003416 | 0.050109
12.137 | 53.4 | 0.0534 | 0.00041411 | 0.02675 | 0.003412 | 0.050094
12.206 | 58.37 | 0.05837 | 0.00041618 | 0.029235 | 0.0034096 | 0.050086

## M(12)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.249 | 1.038 | 0.001038 | 8.747e-05 | 0.000569 | 0.0070032 | 0.054817
1.715 | 1.3838 | 0.0013838 | 0.00010145 | 0.0007419 | 0.0059155 | 0.053613
2.2415 | 1.787 | 0.001787 | 0.00011725 | 0.0009435 | 0.0052306 | 0.052798
2.7194 | 2.169 | 0.002169 | 0.00013158 | 0.0011345 | 0.0048386 | 0.052305
3.2187 | 2.582 | 0.002582 | 0.00014656 | 0.001341 | 0.0045534 | 0.051936
3.7374 | 2.995 | 0.002995 | 0.00016212 | 0.0015475 | 0.0043378 | 0.051669
4.2075 | 3.398 | 0.003398 | 0.00017622 | 0.001749 | 0.0041884 | 0.051471
4.7172 | 3.8485 | 0.0038485 | 0.00019152 | 0.0019743 | 0.00406 | 0.051299
5.2076 | 4.3031 | 0.0043031 | 0.00020623 | 0.0022016 | 0.0039601 | 0.051162
5.722 | 4.808 | 0.004808 | 0.00022166 | 0.002454 | 0.0038738 | 0.05104
6.222 | 5.327 | 0.005327 | 0.00023666 | 0.0027135 | 0.0038036 | 0.050939
6.7173 | 5.856 | 0.005856 | 0.00025152 | 0.002978 | 0.0037443 | 0.050854
7.276 | 6.484 | 0.006484 | 0.00026828 | 0.003292 | 0.0036872 | 0.050771
7.7212 | 6.987 | 0.006987 | 0.00028164 | 0.0035435 | 0.0036476 | 0.050716
8.206 | 7.566 | 0.007566 | 0.00029618 | 0.003833 | 0.0036093 | 0.050661
8.739 | 8.32 | 0.00832 | 0.00031217 | 0.00421 | 0.0035721 | 0.050601
9.241 | 9.343 | 0.009343 | 0.00032723 | 0.0047215 | 0.0035411 | 0.050535
9.7083 | 10.66 | 0.01066 | 0.00034125 | 0.00538 | 0.003515 | 0.050469
10.208 | 12.571 | 0.012571 | 0.00035624 | 0.0063355 | 0.0034898 | 0.050398
10.709 | 14.95 | 0.01495 | 0.00037127 | 0.007525 | 0.0034669 | 0.050334
11.223 | 18.95 | 0.01895 | 0.00038669 | 0.009525 | 0.0034455 | 0.050264
11.713 | 31.062 | 0.031062 | 0.00040139 | 0.015581 | 0.0034269 | 0.050161
11.8097 | 34.72 | 0.03472 | 0.00040429 | 0.01741 | 0.0034234 | 0.050144
11.9157 | 39.62 | 0.03962 | 0.00040747 | 0.01986 | 0.0034196 | 0.050126
11.9334 | 40.54 | 0.04054 | 0.000408 | 0.02032 | 0.003419 | 0.050123
11.952 | 41.58 | 0.04158 | 0.00040856 | 0.02084 | 0.0034183 | 0.05012
11.97 | 42.42 | 0.04242 | 0.0004091 | 0.02126 | 0.0034177 | 0.050118
11.993 | 44.04 | 0.04404 | 0.00040979 | 0.02207 | 0.0034169 | 0.050114
12.055 | 47.62 | 0.04762 | 0.00041165 | 0.02386 | 0.0034148 | 0.050105
12.107 | 51.103 | 0.051103 | 0.00041321 | 0.025602 | 0.003413 | 0.050098

## M(13)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
1.247 | 1.0359 | 0.0010359 | 8.741e-05 | 0.00056795 | 0.0070096 | 0.054827
2.0161 | 1.6159 | 0.0016159 | 0.00011048 | 0.00085795 | 0.00548 | 0.053094
3.078 | 2.4152 | 0.0024152 | 0.00014234 | 0.0012576 | 0.0046244 | 0.05207
4.007 | 3.225 | 0.003225 | 0.00017021 | 0.0016625 | 0.0042478 | 0.05155
5.0054 | 4.12 | 0.00412 | 0.00020016 | 0.00211 | 0.0039989 | 0.051214
6.01 | 5.107 | 0.005107 | 0.0002303 | 0.0026035 | 0.0038319 | 0.050979
7.0107 | 6.19 | 0.00619 | 0.00026032 | 0.003145 | 0.0037132 | 0.050808
8.007 | 7.3212 | 0.0073212 | 0.00029021 | 0.0037106 | 0.0036245 | 0.050683
9.0081 | 8.824 | 0.008824 | 0.00032024 | 0.004462 | 0.0035551 | 0.050567
9.4733 | 9.9408 | 0.0099408 | 0.0003342 | 0.0050204 | 0.0035278 | 0.050503
9.567 | 10.205 | 0.010205 | 0.00033701 | 0.0051525 | 0.0035226 | 0.05049
9.666 | 10.509 | 0.010509 | 0.00033998 | 0.0053045 | 0.0035173 | 0.050476
9.7508 | 10.79 | 0.01079 | 0.00034252 | 0.005445 | 0.0035128 | 0.050463
9.8715 | 11.2089 | 0.011209 | 0.00034615 | 0.0056544 | 0.0035065 | 0.050446
9.9703 | 11.575 | 0.011575 | 0.00034911 | 0.0058375 | 0.0035015 | 0.050432
10.06 | 11.936 | 0.011936 | 0.0003518 | 0.006018 | 0.003497 | 0.050419
10.134 | 12.248 | 0.012248 | 0.00035402 | 0.006174 | 0.0034934 | 0.050408
10.22 | 12.59 | 0.01259 | 0.0003566 | 0.006345 | 0.0034892 | 0.050397
10.348 | 13.162 | 0.013162 | 0.00036044 | 0.006631 | 0.0034832 | 0.05038
10.434 | 13.552 | 0.013552 | 0.00036302 | 0.006826 | 0.0034792 | 0.050369
10.5423 | 14.055 | 0.014055 | 0.00036627 | 0.0070775 | 0.0034743 | 0.050356
10.65 | 14.597 | 0.014597 | 0.0003695 | 0.0073485 | 0.0034695 | 0.050343
10.7191 | 14.964 | 0.014964 | 0.00037157 | 0.007532 | 0.0034665 | 0.050334
10.8078 | 15.43 | 0.01543 | 0.00037423 | 0.007765 | 0.0034626 | 0.050324
10.929 | 16.06 | 0.01606 | 0.00037787 | 0.00808 | 0.0034575 | 0.050311
11.003 | 16.554 | 0.016554 | 0.00038009 | 0.008327 | 0.0034544 | 0.050302
11.1102 | 17.46 | 0.01746 | 0.00038331 | 0.00878 | 0.00345 | 0.050286
11.2095 | 18.69 | 0.01869 | 0.00038628 | 0.009395 | 0.0034461 | 0.050268

## M(14)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
9.514 | 10.054 | 0.010054 | 0.00033542 | 0.005077 | 0.0035255 | 0.050497
9.6143 | 10.3462 | 0.010346 | 0.00033843 | 0.0052231 | 0.0035201 | 0.050483
9.713 | 10.6538 | 0.010654 | 0.00034139 | 0.0053769 | 0.0035148 | 0.050469
9.8078 | 10.974 | 0.010974 | 0.00034423 | 0.005537 | 0.0035098 | 0.050456
9.905 | 11.32 | 0.01132 | 0.00034715 | 0.00571 | 0.0035048 | 0.050442
10.023 | 11.77 | 0.01177 | 0.00035069 | 0.005935 | 0.0034989 | 0.050425
10.1364 | 12.205 | 0.012205 | 0.00035409 | 0.0061525 | 0.0034933 | 0.05041
10.2031 | 12.508 | 0.012508 | 0.00035609 | 0.006304 | 0.00349 | 0.0504
10.3082 | 12.94 | 0.01294 | 0.00035925 | 0.00652 | 0.0034851 | 0.050386
10.4026 | 13.38 | 0.01338 | 0.00036208 | 0.00674 | 0.0034806 | 0.050374
10.51 | 13.882 | 0.013882 | 0.0003653 | 0.006991 | 0.0034757 | 0.05036
10.61 | 14.36 | 0.01436 | 0.0003683 | 0.00723 | 0.0034713 | 0.050348
10.7061 | 14.846 | 0.014846 | 0.00037118 | 0.007473 | 0.003467 | 0.050337
10.8031 | 15.35 | 0.01535 | 0.00037409 | 0.007725 | 0.0034628 | 0.050326
10.9117 | 15.92 | 0.01592 | 0.00037735 | 0.00801 | 0.0034582 | 0.050314
11.0069 | 16.54 | 0.01654 | 0.00038021 | 0.00832 | 0.0034543 | 0.050302
11.106 | 17.454 | 0.017454 | 0.00038318 | 0.008777 | 0.0034502 | 0.050286
11.2074 | 18.642 | 0.018642 | 0.00038622 | 0.009371 | 0.0034461 | 0.050268
11.306 | 20.036 | 0.020036 | 0.00038918 | 0.010068 | 0.0034422 | 0.05025
11.4132 | 22.05 | 0.02205 | 0.0003924 | 0.011075 | 0.0034381 | 0.050227
11.5117 | 24.621 | 0.024621 | 0.00039535 | 0.01236 | 0.0034343 | 0.050203
11.6051 | 27.337 | 0.027337 | 0.00039815 | 0.013719 | 0.0034308 | 0.050183
11.706 | 30.658 | 0.030658 | 0.00040118 | 0.015379 | 0.0034271 | 0.050163
11.8001 | 34.15 | 0.03415 | 0.000404 | 0.017125 | 0.0034237 | 0.050146
11.908 | 39.13 | 0.03913 | 0.00040724 | 0.019615 | 0.0034199 | 0.050128
12.017 | 45.063 | 0.045063 | 0.00041051 | 0.022582 | 0.0034161 | 0.050111
12.114 | 51.35 | 0.05135 | 0.00041342 | 0.025725 | 0.0034127 | 0.050097

## M(15)
Voltaje (V) | Corriente (mA) | Corriente (A) | Incertidumbre V | Incertidumbre A | Error V | Error A
9.219 | 9.286 | 0.009286 | 0.00032657 | 0.004693 | 0.0035424 | 0.050538
9.321 | 9.456 | 0.009456 | 0.00032963 | 0.004778 | 0.0035364 | 0.050529
9.421 | 9.696 | 0.009696 | 0.00033263 | 0.004898 | 0.0035307 | 0.050516
9.5121 | 9.95 | 0.00995 | 0.00033536 | 0.005025 | 0.0035256 | 0.050503
9.622 | 10.27 | 0.01027 | 0.00033866 | 0.005185 | 0.0035196 | 0.050487
9.701 | 10.516 | 0.010516 | 0.00034103 | 0.005308 | 0.0035154 | 0.050475
9.8001 | 10.825 | 0.010825 | 0.000344 | 0.0054625 | 0.0035102 | 0.050462
9.9012 | 11.192 | 0.011192 | 0.00034704 | 0.005646 | 0.003505 | 0.050447
10.0112 | 11.587 | 0.011587 | 0.00035034 | 0.0058435 | 0.0034994 | 0.050432
10.115 | 12.012 | 0.012012 | 0.00035345 | 0.006056 | 0.0034943 | 0.050416
10.206 | 12.405 | 0.012405 | 0.00035618 | 0.0062525 | 0.0034899 | 0.050403
10.302 | 12.801 | 0.012801 | 0.00035906 | 0.0064505 | 0.0034853 | 0.050391
10.42 | 13.31 | 0.01331 | 0.0003626 | 0.006705 | 0.0034798 | 0.050376
10.504 | 13.7 | 0.0137 | 0.00036512 | 0.0069 | 0.003476 | 0.050365
10.6145 | 14.23 | 0.01423 | 0.00036843 | 0.007165 | 0.0034711 | 0.050351
10.7099 | 14.725 | 0.014725 | 0.0003713 | 0.0074125 | 0.0034669 | 0.05034
10.8115 | 15.287 | 0.015287 | 0.00037435 | 0.0076935 | 0.0034625 | 0.050327
10.9288 | 15.83 | 0.01583 | 0.00037786 | 0.007965 | 0.0034575 | 0.050316
11.059 | 16.347 | 0.016347 | 0.00038177 | 0.0082235 | 0.0034521 | 0.050306
11.1041 | 17.173 | 0.017173 | 0.00038312 | 0.0086365 | 0.0034503 | 0.050291
11.2107 | 18.432 | 0.018432 | 0.00038632 | 0.009266 | 0.003446 | 0.050271
11.31 | 19.823 | 0.019823 | 0.0003893 | 0.0099615 | 0.0034421 | 0.050252
11.4124 | 21.675 | 0.021675 | 0.00039237 | 0.010887 | 0.0034381 | 0.050231
11.504 | 24.043 | 0.024043 | 0.00039512 | 0.012072 | 0.0034346 | 0.050208
11.612 | 27.13 | 0.02713 | 0.00039836 | 0.013615 | 0.0034306 | 0.050184
11.7066 | 30.156 | 0.030156 | 0.0004012 | 0.015128 | 0.0034271 | 0.050166
11.8151 | 34.139 | 0.034139 | 0.00040445 | 0.01712 | 0.0034232 | 0.050146
11.9177 | 38.842 | 0.038842 | 0.00040753 | 0.019471 | 0.0034195 | 0.050129
12.023 | 44.546 | 0.044546 | 0.00041069 | 0.022323 | 0.0034159 | 0.050112
12.101 | 49.168 | 0.049168 | 0.00041303 | 0.024634 | 0.0034132 | 0.050102
12.218 | 57.432 | 0.057432 | 0.00041654 | 0.028766 | 0.0034092 | 0.050087